СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

от «____» ___________ 2018 года  №  ____

г. Богучар

# О внесении изменений в решение Совета

# народных депутатов городского поселения –

# город Богучар от 27.12.2017 № 196

# «О принятии программы комплексного

# развития систем коммунальной инфраструктуры

# городского поселения – город Богучар

# Богучарского муниципального района

# Воронежской области на 2017 - 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области, рассмотрев письма директора МКУП «Богучаркоммунсервис» Зеленкова В.В. от 10.08.2018 № 500 а, от 16.08.2018 № 554, Совет народных депутатов городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области решил:

# 1. Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Богучар от 27.12.2017 № 196 «О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2027 годы»:

# 1.1. Приложение  к решению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов городского поселения – город Богучар по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, охране окружающей среды и благоустройству (Зеленков В.В.).

Глава городского поселения –

город Богучар                              					В.Д. Енин

Приложение

к решению Совета народных депутатов

городского поселения – город Богучар

от «____» __________ 2018 года  № ___

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2027 годы

г. Богучар

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |
| --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 6 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР БОГУЧАРСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 13 |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения | 13 |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения | 15 |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения | 16 |
| 2.4 | Основные показатели системы электроснабжения | 17 |
| 2.5 | Основные показатели газоснабжения | 17 |
| 2.6 | Основные показатели по сбору и вывозу ТБО | 18 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 19 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 20 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 20 |
| 3.2 | Прогноз развития застройки | 21 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР | 23 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 23 |
| 4.2 | Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | 24 |
| 4.3 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 28 |
| 4.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 29 |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 29 |
| 5.1 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 29 |
| 5.2 | Управление программой | 31 |
| 6 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 32 |
| 6.1 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 32 |
| 6.1.1 | Теплоснабжение | 32 |
| 6.1.2 | Водоснабжение | 33 |
| 6.1.3 | Водоотведение | 33 |
| 6.1.4 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 34 |
| 6.1.5 | Электроснабжение | 35 |
| 6.2 | Перспективная схема водоснабжения городского поселения – город Богучар | 35 |
| 6.3 | Перспективная схема водоотведения городского поселения – город Богучар | 35 |
| 6.4 | Перспективная схема обращения с ТБО городского поселения – город Богучар | 35 |
| 6.5 | Перспективная схема теплоснабжения городского поселения – город Богучар | 36 |
| 6.6 | Перспективная схема электроснабжения городского поселения – город Богучар | 36 |
| 6.7 | Перспективная схема газоснабжения городского поселения – город Богучар | 36 |
| 6.8 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению городского поселения – город Богучар | 37 |
| 6.9 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению городского поселения – город Богучар | 38 |
| 6.10 | Инвестиционные проекты по электроснабжению городского поселения – город Богучар | 38 |
| 6.11 | Инвестиционные проекты по газоснабжению городского поселения – город Богучар | 39 |
| 6.12 | Инвестиционные проекты по сбору и вывозу твердых бытовых отходов городского поселения – город Богучар | 39 |
| 6.13 | Краткое описание форм организации проектов | 40 |
| 6.14 | Источники и объемы инвестиций по проектам | 41 |
| 6.15 | Финансовые потребности для реализации Программы | 42 |
| 6.16 | Модель для расчета программы | 45 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 45 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения – город Богучар на 2017 – 2027 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устава городского поселения – город Богучар, в соответствии с Генеральным планом городского поселения – город Богучар;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов сбора и вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского поселения – город Богучар.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР БОГУЧАРСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017-2027 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар на 2017-2027 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области Адрес:396790, Воронежская обл., г. Богучар, ул. К. Маркса, 2 |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области Адрес:396790, Воронежская обл., г. Богучар, ул. К. Маркса, 2 |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана городского поселения – город Богучар; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2017-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2027 годы составляют – 51,630 млн. руб., в том числе по годам: 2017 – 0,150 млн. руб.; 2018 – 2,193 млн. руб.; 2019 – 1,626 млн. руб.; 2020 – 11,398 млн. руб.; 2021 – 11,051млн. руб.; 2022 – 11,170 млн. руб.; 2023 – 10,985 млн. руб.; 2024 – 0,985 млн. руб.; 2025 – 0,69 0 млн. руб.; 2026 – 0,690 млн. руб.; 2027 – 0,692 млн. руб.; из них: - средства бюджета Воронежской области – 1,2 млн. руб.; - средства бюджета городского поселения – город Богучар – 2,1 млн. руб.; - внебюджетные средства – 48,330 млн. руб., в том числе: Водоснабжение – 3,380 млн. руб., Водоотведение – 41,251 млн. руб., Газоснабжение – 0 млн. руб., Электроснабжение – 2,100 млн. руб., Теплоснабжение – 2,797млн. руб., Сбор и вывоз ТБО – 2,102 млн. руб. |

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории городского поселения – город Богучар.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар разрабатывается на период до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар на  2017 – 2027 гг. не выделяются.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры городского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского поселения – город Богучар, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы городского поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период 2017-2027 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность городского        поселения – город Богучар и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  Теоретические аспекты управления сложными организационно-экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно-целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными.

В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий является весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования; - развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

## ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР

Городское поселение – г. Богучар входит в состав Богучарского муниципального района Воронежской области и расположено на юге Воронежской области (на расстоянии 232 км. от г. Воронежа) на границе с Ростовской областью. Административным центром поселения является г. Богучар, являющийся также административным центром Богучарского муниципального района. Город Богучар имеет выгодное экономико-географическое положение на федеральной а/д М-4 «Дон», что создает возможность межрегионального сотрудничества с Ростовской областью.

Площадь территории городского поселения – г. Богучар составляет 1325 га. Граница города полностью совпадает с границей городского поселения. Село Залиман в плотную прилегает к городу Богучар, и имеет с ним единую коммунальную инфраструктуру. Городское поселение граничит на севере, востоке, западе – с Залиманским сельским поселением, на юге – Поповским сельским поселением Богучарского муниципального района.

Население и организации городского поселения – город Богучар обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Основной объем коммунальных услуг в городе оказывает МКУП «Богучаркоммунсервис» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение). Это крупнейшее в Богучарском районе коммунальное предприятие реорганизовано в                   IV квартале 2012 г. в связи с банкротством предприятия МУП «Богучаркоммунсервис».

Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов представлена в               таблице № 1

Таблица № 1

| Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Филиал МРСК Центра - Воронежэнерго, Богучарский РЭС Богучар | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МКУП «Богучаркоммунсервис» ОАО «Богучармолоко» | Прямые договора |
| Водоснабжение | МКУП «Богучаркоммунсервис» | Прямые договора |
| Водоотведение | МКУП «Богучаркоммунсервис» | Прямые договора |
| Газоснабжение | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Богучаре | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТБО | ООО «Богучарбытсервис» | Прямые договора |

### 2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Городское поселение – город Богучар имеет централизованную систему водоснабжения. На данный момент водопотребление г. Богучар составляет 2259.44 м3/сут. Из них населением расходуется 1735.56 м3/сут, прочими потребителями 523.88м3/сут.

Вода в централизованную систему водоснабжения города подается от 13 скважин. Семь скважин расположены вдоль села Вервековка, четыре скважины вдоль трассы Москва-Ростов (в пределах города), две скважины – в черте г.Богучар (в настоящее время законсервированы). Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ-10-63-110. Из скважин вода подается по водоводу резервуары емкостью 2000 м3 и 1000 м3. Из резервуаров четырьмя насосами марки Д-630-250 и одним насосом марки 1Д200-90, установленными на насосной станции 2 подъема, вода подается в разводящую сеть и на станцию 3 подъема г. Богучар, в емкость объемом 1000 м3, откуда вода подается в верхнюю зону г. Богучар, а также на станцию 3 подъема военного городка, в две емкости по 400 м3 каждая, с дальнейшей транспортировкой (с помощью насосов марки Д-250-130), в военный городок и верхнюю зону старого города Богучар.

Источником водоснабжения в настоящее время являются подземные воды слабоводоносного мамонского карбонатно-терригенную свиту и совместно эксплуатируемые водоносные малевско-ильичевский карбонатный комплекс и турон-коньякский карбонатный комплекс. Скважины, расположенные вдоль села Вервековка (Поповское сельское поселение), пробуренные на слабоводоносную мамонскую карбонатно-терригенную свиту, имеют глубину 80-86 м. Мощность водовмещающих пород, представленных песками, составляет 20-24 м. Водоносный горизонт напорный. Скважины, расположенные вдоль трассы Москва-Ростов, пробуренные на совместно эксплуатируемые водоносные малевско-ильичевский карбонатный комплексе и турон-коньякский карбонатный комплексе, имеют глубину 64-72 м. Мощность водовмещающих пород, представленных мелом и известняками, составляет 22-40 м. Водоносный горизонт безнапорный.

Уличные сети г.Богучар в большей своей части закольцованы и имеют Ø200-100 мм. Тупиковые линии имеют Ø50-100 мм. Водопроводная сеть, протяженностью 36.01 км, выполнена стальными, асбестоцементными, п/этиленовыми и чугунными трубами. Водоводы, протяженностью 22.9 км, выполнены из п/этиленовых и чугунных труб Ø300 и Ø500 мм.

Хлорирование воды производится в период паводка и после производства аварийных работ на водоводах, методом подмешивания хлорного раствора в емкости водонапорных башен, согласно утвержденной и согласованной с СЭС инструкцией.

Износ основных фондов в среднем составляет 49%. При этом наибольший износ (свыше 80%) имеют водопроводные сети.

Потребителем услуги предприятия являются население, проживающее в различных жилищных фондах (муниципальном, частном, ведомственном), бюджетные предприятия и прочие организации.

Учет объема производимой услуги осуществляется по показаниям приборов учета, установленных у потребителей услуги, а при отсутствии приборов учета – расчетным методом по утвержденным нормам потребления.

Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям

| Наименование | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего водоснабжение, в т.ч. | тыс.м3 | 556,01 | 556,01 |
| Население | тыс.м3 | 331,85 | 331,85 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 188,01 | 188,01 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 30,14 | 30,14 |

### 2.2. Основные показатели системы водоотведения

Городское поселение – город Богучар имеет централизованную систему канализации. Схема канализации – неполно-раздельная, самотечная, напорная.

В городе работает 4 канализационных насосных станций общей проектной производительностью 1.2 тыс.м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки от населения и промышленные стоки  по самотечным и напорным коллекторам от районных КНС поступают в емкость-накопитель объемом 50 м3 на ГКНС откуда перекачиваются на станцию биологической очистки (СБО) 2-мя насосами марки ГФ-144/36, по двум напорным коллекторам Ø400 мм общей протяженностью 10,846 км.

Хозяйственно-бытовые стоки от военного городка и коммунального квартала КЭЧ происходит по самотечному коллектору Ø500 мм, общей протяженностью 4.915 км, на КНС -26 в емкость-накопитель объемом 50 м3. Затем двумя насосами «Sarlin» S2-1004-М1, производительностью 275 м3/час, перекачиваются на СБО, разводящие  уличные сети  составляют - 14,313 км

Поступающие на СБО стоки:

- очищаются от твердых бытовых отходов на механических решетках, суточный объем отходов – 20-25кг.

- очищаются от песка на гидравлических песколовках, суточный объем песчаной взвеси 70-80 кг.

- затем происходит пять ступеней очистки: биореактор, первичный отстойник, аэротенк 1 ступени, вторичный отстойник, аэротенк 2 ступени, третичный отстойник.

В третичном отстойнике очищенная вода хлорируется для удаления остаточных микроорганизмов и активной микрофлоры и по самотечному коллектору Ø500мм, протяженностью 3.57 км перетекают в биопруд-отстойник на берегу р.Дон.

При отборе проб на выпуске (один раз в месяц) проводится визуальный осмотр оголовка и переливной трубы.

Переход через р.Богучарка и р.Левая Богучарка выполнен с помощью дюкеров в количестве 4 шт. В дюкерах устроены байпасы для переключения с одной линии на другую и отсечения аварийных участков напорного коллектора Ø400.

Городские очистные сооружения расположены на территории Дьяченковского сельского поселения. Общая протяженность канализационных сетей составляет 32.4 км. Установленная пропускная способность очистных сооружений – 7.2 т.м3/сутки, фактически пропускается в среднем – 1.1 т.м3/сутки.

Износ основных средств на КНС составляет 80%, на СБО – 40%, требуется реконструкция, замена ершовых загрузок, воздуходувок, эрлифтов для достижения нормативных ПДС.

Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Объем услуг водоотведения для потребителей

| Наименование | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего водоотведение, в т.ч. | тыс.м3 | 325,37 | 325,37 |
| Население | тыс.м3 | 167,8 | 167,8 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 103,12 | 103,12 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 54,45 | 54,45 |

### 2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Услуги теплоснабжения на территории города Богучара оказывают МКУП «Богучаркоммунсервис» и ОАО «Богучармолоко».

Системы теплоснабжения централизованные, закрытые. В технологическую цепочку услуги теплоснабжения входят котельные, тепловые сети и теплоприемники. Теплоснабжение города Богучара обеспечивают 4 газовых котельных. Средний износ котельного оборудования этих котельных составляет более 80%.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами - 95-70°С. Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная. Прокладка трубопроводов принята подземная в железобетонных лотках.

Теплоснабжение частного сектора - печное и от бытовых котлов, работающих на природном газе и угле.

Характеристика действующих котельных приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Характеристика котельных города Богучар

| №№ п/п | Наименование котельной | Место положение | Производительность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пер. Зеленый | г.Богучар | 8,0 | 3,175 | Газ |
| 2 | Котельная ул. Рубцова | г.Богучар | 2,5 | 1,243 | Газ |
| 3 | Котельная ул. Карла Маркса (консервация) | г.Богучар | 2,5 | 0,995 | Газ |
| 4 | Котельная ул. Дзержинского | г.Богучар | 6,45 | 1,28 | Газ |

Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Объем отпуска тепла потребителям

| Наименование | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего теплоснабжение, в т.ч. | Гкал | 11778 | 11778 |
| Население | Гкал | 3627 | 3627 |
| Бюджетные организации | Гкал | 4150 | 4150 |
| Прочие потребители | Гкал | 2643 | 2643 |

Основными потребителями услуги централизованного теплоснабжения в городе Богучаре, как видно из таблицы № 2, являются бюджетные организации (43.5%) и население (35.5%).

### 2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей г. Богучар в настоящее время осуществляется от системы ПАО «ТНС энерго Воронеж», через подстанции ПС 110/35/10 кВ «Богучарская» и ПС 110/10 кВ «Опорная».

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям города по уровню напряжения 10 кВ осуществляется через распределительный пункт (РП 2х630 кВА) и 76 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 24949 кВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях составляет 60-90%. Общая протяженность воздушных линий 10 кВ составляет 42,3 км, кабельных линий 10 кВ – 5,8 км.

Потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором города в месяц составляет 785297 кВт·ч (на одного жителя 69 кВт·ч); крупными промышленными предприятиями – 1560287 кВт·ч.

В настоящее время в городском поселении – город Богучар проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в городском поселении – город Богучар показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения городского поселения – город Богучар на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение г. Богучар развивается на базе природного газа и частично на сжиженном газе.

Природный газ подается в город от существующей ГРС. В ГРС газ поступает по газопроводу — отводу от магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр».

Распределение газа по городу осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

1-я ступень — газопровод высокого давления р <0,6 МПА.

2-я ступень — газопровод низкого давления р <0,003 МПА.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории городского  поселения осуществляет АО «Газпром Газораспределение север».

Показатели системы газоснабжения представлены в таблице №6

Таблица № 6

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м³/год | 8593091 |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Кол-во ГРП | шт. | 6 |
| Кол-во ШРП | шт. | 21 |
| Количество абонентов получающие услуги газоснабжения | человек | 7023 |
| Протяженность сети | км | 88,8 |

### 2.6. Основные показатели по сбору и вывозу ТКО

Услуги по захоронению ТКО оказывает ООО «Богучарбытсервис».

Захоронение твердых бытовых отходов производится на городском полигоне. Площадь городского полигона составляет 59300 м2 и находится примерно в 3м по направлению на юг от ориентира км. 1-й+350м (лево) автодороги п. Вишневый - с. Дубовиково, расположенного за пределами участка, область Воронежская, район Богучарский, северо-восточнее оврага Осичкин. Проектная мощность городской свалки – 660 тыс. м3.

Структура  потребителей представлена в таблице № 7.

Объем захоронения ТКО

Таблица № 7

| Наименование | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего захоронение ТКО, в т.ч. | тыс. м3 | 20.9 | 21.0 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 1,5 | 1,5 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 19,4 | 19,5 |
| ение | 3 | 8.7 | 9.3 |

Эксплуатация полигона ТКО в п. Вишневый не соответствует СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» В соответствии с областной целевой программой, Генеральным планом развития городского поселения – город Богучар на период до 2029 года предлагается размещение пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТКО.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В городском поселении – город Богучар  реализуются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики  городского поселения – город Богучар и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде  муниципального образования городского поселения – город  Богучар  направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

МКУП «Богучаркоммунсервис», предоставляющее услуги водоснабжения и водоотведения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства   и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития городского поселения – город Богучар и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Динамика численности населения городского поселения – город Богучар, чел.

Таблица № 8

| Наименование показателей | на 01.01.2013г. | на 01.01.2014г. | на 01.01.2015г. | на 01.01.2016г | на 01.01.2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 11496 | 11193 | 11162 | 11190 | 11295 |
| Естественный прирост населения | -10 | -54 | -79 | -29 | -2 |
| родилось | 132 | 97 | 100 | 114 | 141 |
| умерло | 142 | 151 | 179 | 143 | 143 |
| Механический прирост |  |  |  | 56 | 109 |
| прибыло | н.д. | н.д. | н.д. | 602 | 649 |
| убыло | н.д. | н.д. | н.д. | 546 | 540 |

Главным источником экономического роста и социального прогресса является человеческий потенциал: рост численности населения и продолжительности жизни, уровень образования, здоровье, социальная адаптация и развитие личности. С 2012 г. численность постоянного населения городского поселения – город Богучар  уменьшилась на 3%. С 2015 года численность выросла на 1,2% за счет миграционного прироста.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения городского поселения - город Богучар на 1 января 2017 года составила 11 295 человек.

Возрастная структура населения не обеспечивает естественный прирост населения. Коэффициент рождаемости за последние годы вырос на 24% по сравнению с прошлым годом и на 45% по сравнению с 2013 годом.

Коэффициент смертности в городском поселении – город Богучар в последние годы снизился.

Доля населения младше трудоспособного возраста в общей возрастной структуре на 01.01.2017 год составила 20,5% и  увеличилась на 11,6% за период с 2013-2016г.г.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 25,2%.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 63,2%  за 2016 г. и снизилась на 11,2% за период 2013-2016 г.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю населения моложе трудоспособного возраста в среднем в 1,2 раза, что представляет собой угрозу сокращения в будущем численности населения.

Положительным фактором в возрастной структуре является относительно стабильная численность населения в трудоспособном возрасте, что объясняется миграционным притоком.

Необходимо проведение активной стимулирующей демографической и миграционной политики, способной сократить снижение численности населения и создать предпосылки для стабилизации и дальнейшего его роста, а также для сохранения демографического потенциала на территории городского поселения.

3.2. Прогноз развития застройки

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилищный фонд на территории городского поселения – город  Богучар представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными двухквартирными домами и домами секционного типа. Общая площадь жилищного фонда городского поселения – город Богучар  равна  314,4 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет  27,8 м2.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых и на сегодняшний день. Новое жилищное строительство необходимо, как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и для обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Территория, необходимая для нового жилищного строительства составит 65,215 га находящаяся на территории  г. Богучар.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные услуги

Объемы коммунальных услуг до 2027 года представлены в таблице 10. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 9

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние - 2016г. | Расчетный срок - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 28,147 | 28,300 |
|  | Источники электроснабжения | - | ПС 110/35/10 кВ г. Богучар ПС 35/10 кВ Россия |
|  | Протяженность сетей | км | 48,1 | 48,1 |
|  | Газоснабжение |
|  | Потребление газа | млн. м3/год | 8593,091 | 8593,091 |
|  | Источники подачи газа | - | АГРС г. Богучар |
|  | Протяженность сетей | км | 88,8 | 88,8 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 11778 | 11778 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 17,03 | 17,03 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 17,03 | 17,03 |
|  | Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3,115 | 3,115 |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | млн. м3/год | 0,9 | 1,0 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  |  |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 59,9 | 63,0 |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | - | - |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 30,0 | 30,0 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 21 | 23 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |

4. Целевые показатели развития городского поселения – город Богучар

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в городском поселении – город Богучар

Таблица № 10

|  |  | Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по городскому поселению Богучар |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | 2026 |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
|  |  | Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 17,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 11,8 | 11,0 | 10,6 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  | не более 20% |
|  |  | Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 96 | 96,44 | 96,88 | 97,32 | 97,76 | 98,20 | 98,64 | 99,08 | 99,52 | 100 |  |  | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  | не менее 87% |
|  |  | Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 6,1 | 5,92 | 5,70 | 5,47 | 5,22 | 5,01 | 4,78 | 4,53 | 4,29 | 4,05 | 3,85 | 3,61 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  | не более 15% |
|  |  | Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |

4.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по сбору и вывозу ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 11

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Общая протяжённость сетей | км | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 28147,008 | 28165,217 | 28183,572 | 28191,080 | 28194,418 | 28197,755 | 28206,932 | 28213,444 | 28213,444 |
| Населению | тыс. кВт/ч | 9423,564 | 9441,773 | 9460,128 | 9467,636 | 9470,974 | 9474,311 | 9483,488 | 9490,000 | 9490,000 |
| Организациям | тыс. кВт/ч | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 | 18723,444 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 11295 | 11317 | 11339 | 11348 | 11352 | 11356 | 11367 | 11376 | 11379 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Развитие системы теплоснабжения

Таблица № 12

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 | 5,042 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Общая протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,1 | 0,13 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
| Охват населения приборами учета | % | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 |

Развитие системы водоснабжения                                                           Таблица № 13

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м³/год | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 |
| Получено воды со стороны | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 | 695,096 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год | 556,006 | 556,006 | 556,006 | 556,006 | 556,006 | 556,006 | 556,006 | 556,006 | 556,006 |
| Населению | тыс. м³/год | 331,85 | 331,85 | 331,85 | 331,85 | 331,85 | 331,85 | 331,85 | 331,85 | 331,85 |
| прочим организациям | тыс. м³/год | 224,156 | 224,156 | 224,156 | 224,156 | 224,156 | 224,156 | 224,156 | 224,156 | 224,156 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 45,6 | 45,6 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 |

Развитие системы водоотведения                                        Таблица № 14

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ в сутки | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Общая протяжённость сетей | км | 30,074 | 30,074 | 30,074 | 30,074 | 30,074 | 30,074 | 30,074 | 30,074 | 30,074 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 26,7 | 21,13 | 18,11 | 15,09 | 12,07 | 9,05 | 6,03 | 3,01 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 5677 | 5677 | 5677 | 5687 | 5697 | 5707 | 5717 | 5727 | 5737 |

Развитие системы газоснабжения                                                                                                             Таблица № 15

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Объем потребленного газа | тыс. м³ | 8593091 | 8593091 | 8593091 | 8593091 | 8593091 | 8593091 | 8593091 | 8593091 | 8593091 |
| Общая протяжённость сетей | км | 88,848 | 88,848 | 88,848 | 88,848 | 88,848 | 88,848 | 88,848 | 88,848 | 88,848,0 |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | абон. | 7023 | 7023 | 7023 | 7023 | 7023 | 7023 | 7023 | 7023 | 7023 |

4.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена:

-  Потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-   Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность городского поселения – город Богучар без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на                           1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы,  характеризующей  эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг,  установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице № 16.

Таблица № 16

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие  городского поселения – город Богучар  возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов городского поселения – город Богучар представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в газоснабжении отсутствуют;

- инвестиционными проектами в Сборе и вывозе ТБО.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| городское поселение-город Богучар |
| 1 | Водоснабжение: Модернизация трубопровода 4 п.км | 3230,00 |
| 2 | Водоснабжение: Установка приборов учета подъема воды на 11 скважинах | 150,00 |
| 3 | Водоотведение: Замена канализационных сетей 2,8 п. км | 1051,0 |
| 4 | Водоотведение: Разработка проекта модернизации КНС-26 | 200,00 |
| 5 | Водоотведение: Реконструкция СБО | 40000,00 |
| 6 | Теплоснабжение: Установка приборов учета тепла, отпускаемого в сеть | 680,00 |
| 7 | Теплоснабжение: Оборудование 4-х котельных системами автоматического регулирования температуры воды | 742,00 |
| 8 | Теплоснабжение: Модернизация тепловых сетей, 2,5 п.км | 1375,00 |
| 9 | Сбор и вывоз ТБО: Устройство дезинфицирующей ванны | 48,00 |
| 10 | Сбор и вывоз ТБО: Устройство ограждения полигона | 473,70 |
| 11 | Сбор и вывоз ТБО: Устройство осушительной траншеи | 380,40 |
| 12 | Сбор и вывоз ТБО: Приобретение мусоровозного транспорта | 1200,00 |
| 13 | Электроснабжение: Мероприятия по энергосбережению в системах уличного освещения | 1500,00 |
| 14 | Электроснабжение: Ввод в эксплуатацию новых современных приборов учета уличного освещения (пр-т 50-летия Победы, пер. Рабочий, ул. Рубцова и др.) | 600,00 |

5.1.  Источники инвестиций и доступность программы для населения

1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов. Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

( денежные средства бюджетов разных уровней;

( заемные денежные средства кредитных организаций;

( привлеченные средства инвесторов;

( прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

5.2. Управление программой

- Система управления муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

- Механизм реализации муниципальной программы  базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

- Управление реализацией муниципальной программы осуществляет администрация городского поселения – город Богучар.  Координатором реализации муниципальной программы  является администрация городского поселения – город Богучар, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении муниципальной программы.

- Координатор муниципальной программы  является ответственным за ее реализацию.

- Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в муниципальную программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

- Реализация программы осуществляется в 1 этап:  2017-2027 гг.

- Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Воронежской области.

- Целью мониторинга муниципальной программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных муниципальной программой.

- Мониторинг муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области на 2017-2027 годы» включает следующие этапы:

- 1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- 2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

- Мониторинг муниципальной программы  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

- По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка муниципальной программы. Постановление  о корректировке муниципальной программы  принимается администрацией городского поселения – город Богучар по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации муниципальной	 программы.

# 6. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар в период 2017-2027 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

## Раздел 6.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по четырем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, захоронение ТБО. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

### 6.1.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения МКУП «Богучаркоммунсервис» города Богучара представляет собой комплекс сооружений, состоящий из 4-х котельных и системы трубопроводов теплоснабжения. Все котельные в отопительный период загружены на 30% от проектной мощности. Состояние системы теплоснабжения оценивается как удовлетворительное.

Ключевыми проблемами эксплуатации системы теплоснабжения являются:

- отсутствие приборов учета отпускаемого в сеть ресурса;

- котельные не оборудованы системой автоматического регулирования температуры подачи отопительной воды и газовых горелок в зависимости от температуры наружного воздуха;

- отдельные участки теплосети требуют модернизации.

Настоящей Программой предусматривается планирование трех видов  мероприятий для инвестиционного проекта по теплоснабжению.

Установка приборов учета тепла, отпускаемого в сеть.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации» Программа предусматривает установку приборов учета тепла, отпускаемого в сеть:

- в период 2017 г. – 2027 г. - 4-х приборов на сумму 680,0 тыс.руб.;

Оборудование 4–х котельных системами автоматического регулирования температуры воды.

Для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения в целом Программа предусматривает в период 01.07.2017 г. – 01.07.2027 г. оборудовать действующие котельные системами автоматического регулирования температуры подачи отопительной воды и газовых горелок в зависимости от температуры наружного воздуха.

Общая стоимость мероприятия составит 742 тыс. руб.

Модернизация тепловых сетей.

В инвестиционную программу на период 01.07.2017 г. – 01.07.2027 г. предлагается включить модернизацию 2,5 п.км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) с заменой на трубы  с ППУ теплоизоляцией. Стоимость мероприятия составляет 1375 тыс. руб.

Общая стоимость мероприятий по теплоснабжению составит 2797.0 тыс. руб.

### 6.1.2. Водоснабжение

Насущными вопросами системы водоснабжения города Богучара являются:

- высокая степень износа водопроводных сетей;

- отсутствие приборов учета воды, поднимаемой из скважин.

Для включения в инвестиционный проект по водоснабжению предлагаются следующие мероприятия.

Модернизация водопровода с заменой труб на полиэтиленовые.

Замена ветхих сетей на полиэтиленовые

период 01.07.2017 г. – 01.07.2027 г. на сумму   3230 тыс. руб.

Установка приборов учета воды.

Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Программа предусматривает установку приборов учета воды на 11 скважинах на общую сумму 150.5 тыс. руб.

Общая стоимость мероприятий по водоснабжению составит  3380,5   тыс. руб.

### 6.1.3. Водоотведение

Основными проблемами системы водоотведения являются:

- высокая степень износа части канализационных сетей;

- аварийное состояние СБО с. Дьяченково;

- сточные воды, поступающие от станции биологической очистки (СБО) недостаточно очищены.

Износ основных средств на КНС составляет 80%, на СБО – 85%, требуется реконструкция, замена ершовых загрузок, воздуходувок, эрлифтов для достижения нормативных ПДС.

Программой предлагается предусмотреть в инвестиционном проекте по водоотведению следующие мероприятия:

Замена канализационных сетей.

Предлагается произвести модернизацию 2,8 п. км  канализационных сетей с заменой асбоцементных труб на полиэтиленовые на сумму 1050 тыс. руб.

Разработка проекта модернизации КНС-26.

КНС-26, с которой поступающие стоки перекачиваются на очистные сооружения, выполнена в мокром исполнении и оборудована двумя фин6скими насосами Sarlin. Состояние станции неудовлетворительное: большая часть автоматики неисправна, работа станции осуществляется в ручном режиме. Требуется модернизация КНС с установкой современного оборудования. Настоящей программой предлагается профинансировать разработку проекта модернизации на сумму 200.0 тыс. руб. в период 2018 г. – 2027 г.

Реконструкция  СБО.

По результатам лабораторных анализов выявлено несоответствие качества воды, поступающей от СБО установленным требованиям СанПиН. Программой предлагается включить в инвестиционный проект по водоотведению мероприятия по реконструкции СБО на сумму 40000 тыс.руб. в период 2018 г. – 2027 г.

Общая стоимость мероприятий по водоотведению составит 41250  тыс. руб.

### 6.1.4. Захоронение ТКО

Как указано выше, эксплуатация полигона  ТКО в п. Вишневый не соответствует СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Проблемы экологического плана сводятся к следующим:

- отсутствует устройство дезинфицирующей ванны для обработки ходовой части мусоровозов;

- полигон ТКО не полностью огражден;

- по периметру полигона нет осушительной траншеи.

Настоящая Программа предлагает включить в инвестиционный проект по захоронению ТКО следующие мероприятия.

Устройство дезинфицирующей ванны.

В целях  предотвращение распространения  загрязнения окружающей среды для обработки ходовой части мусоровозов на выезде из свалки предлагается обустроить полигон дезинфицирующей ванной в период 01.07.2018 г. – 01.07.2020 г. Стоимость мероприятия составит 48.0 тыс.руб.

Устройство ограждение полигона.

В настоящее время северо-восточная часть полигона не имеет ограждения. Программой предусматривается в период 01.07.2018 г. – 01.07.2027 г. построить ограждение протяженностью 185 п.м.  на сумму 473,7 тыс. руб.

Устройство осушительной траншеи.

СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» предусматривает наличие осушительной траншеи по периметру полигона. Программой предлагается осуществить это мероприятие в период 01.07.2019 г. – 01.07.2020 г. на сумму 380,4 тыс. руб.

Общая стоимость мероприятий по захоронению ТКО составит 902,1 тыс. руб.

6.1.5. Электроснабжение

Мероприятия в системе электроснабжения предусмотрены по энергосбережению в системах уличного освещения:

замена физически и морально устаревших ламп уличного освещения на современные, энергоэффективные светильники, что позволит получить экономию электрической энергии;

ввод в эксплуатацию новых объектов уличного освещения (проспект                  50-летия Победы, пер. Рабочий, улица Рубцова и других).

Общая стоимость мероприятий составит 2100 тыс. рублей.

6.2. Перспективная схема водоснабжения городского поселения – город Богучар

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2027 года.

В рамках реализации программы предполагаются:                  модернизация водопровода с заменой труб на ПЭ;  установка приборов учета воды;

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется        тыс. руб.

6.3. Перспективная схема водоотведения городского поселения – город Богучар

В рамках реализации программы предполагаются модернизация канализационных сетей, разработка проекта модернизации КНС-26, реконструкция  СБО.

Выделение средств на систему водоотведения потребуется 41250 тыс. руб.

6.4. Перспективная схема обращения с ТКО городского поселения – город Богучар

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка.

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость ее разработки определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), планируется устройство санкционированной свалки, на которое потребуется  902,1тыс. руб.

6.5. Перспективная схема теплоснабжения городского поселения – город Богучар

В рассматриваемом периоде строительство новых источников теплоснабжения, тепловых сетей и подключение новых потребителей не планируется. На расчетный срок в поселении не прогнозируется потребности в строительстве нового централизованного теплоснабжения, планируется установка приборов учета тепла, отпускаемого в сеть, оборудование 4–х котельных системами автоматического регулирования температуры воды и модернизация тепловых сетей, потребуется по предварительным подсчетам 2797 тыс. руб.

6.6.  Перспективная схема электроснабжения городского поселения – город Богучар

Перспективная схема электроснабжения поселения не предусматривает инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов электроснабжения.  Планируются мероприятия по энергосбережению в системе уличного освещения, установка новых современных приборов учета.

На мероприятия потребуется 2100 тыс.  руб.

6.7. Перспективная схема газоснабжения городского поселения – город Богучар

Мощности существующей АГРС достаточно, для того что бы обеспечить газом всех подключенных потребителей. Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения отсутствуют.

6.8. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области на 2017 – 2027 года.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Замена водопроводных сетей | 3230,0 | 0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 710,0 |
| 2 | Установка приборов учета подъема воды | 150,5 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 |  |  |  |  |
| Итого: | 3380,5 | 0 | 360,0 | 410,0 | 410,0 | 410,5 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 710,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Замена канализационных сетей 2,8 п.км | 1051,0 | 0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 316,0 |
| 2 | Реконструкция станции биологической очистки в с. Дьяченково | 40000,0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка проекта модернизации КНС - 26 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 41251,0 | 0 | 105,0 | 305,0 | 10105,0 | 10105,0 | 10105,0 | 10105,0 | 105,0 | 316,0 |

6.9. Инвестиционные проекты по теплоснабжению городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области на 2017 – 2027 года

Таблица № 19

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка приборов учета тепла, отпускаемого в сеть | 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 2 | Оборудование 4-х котельных системами автоматического регулирования температуры воды | 742,0 | 0 | 0 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей 2.5 п. км. | 1375,0 | 0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 395,0 |
| Итого: | 2797,0 | 0 | 140,0 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 495,5 | 310,0 | 310,0 | 565,0 |

6.10. Инвестиционные проекты по электроснабжению городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области на 2017 – 2027 года.

Таблица  № 20

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по энергосбережению в системах уличного освещения | 1500,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию новых современных приборов учета уличного освещения | 600,0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| Итого: | 2100,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 480,0 |

6.11. Инвестиционные проекты по газоснабжению городского поселения – город Богучар  Богучарского  района Воронежской области

Инвестиционные  мероприятия по газоснабжению городского поселения – город Богучар Богучарского  района Воронежской области на 2017 – 2027 года отсутствуют.

6.12.  Инвестиционные проекты по сбору, вывозу сбору и вывозу ТКО городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области

Программа инвестиционных мероприятий по сбору и вывозу ТКО городского поселения – город Богучар Богучарского района Воронежской области на 2017 – 2027 года

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Устройство дезинфицирующей ванны | 48,0 | 0 | 20,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Устройство ограждения полигона | 473,7 | 0 | 158,0 | 158,0 | 157,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Устройство осушительной траншеи | 380,4 | 0 | 0 | 190,2 | 190,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение мусоровозного транспорта | 1200,0 | 0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 2102,1 | 0 | 1378,0 | 376,2 | 347,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.13. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

6.14. Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

-  внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют  51630,6  тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства местного бюджета –  0   тыс. руб.;

- средства бюджета Воронежской области –1200,00 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников –  50430,6 тыс. руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Воронежской области, городского поселения – город Богучар, утверждающих бюджет.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 2100,0 тыс. руб.;

Водоснабжение –      3380,5 тыс. руб.;

Водоотведение –     41251,0 тыс. руб.;

Газоснабжение –           0,0  тыс. руб.;

Теплоснабжение –   2797,0 тыс. руб.;

Сбор и вывоз ТКО –  2102,1 тыс. руб.

Структура финансирования программы

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования программы, была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий программы в большей степени из внебюджетных источников – заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и энергосервис (средства энергосервисных компаний и их партнеров).

6.15. Финансовые потребности по реализации программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2027 года отражена в таблице 22.

Таблица № 22

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | БС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС | 3380,5 | 0 | 360,0 | 410,0 | 410,0 | 410,5 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 710,0 |
| Итого |  | 3380,5 | 0 | 360,0 | 410,0 | 410,0 | 410,5 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 710,0 |
| Мероприятия в сфере водоотведения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 41251,0 | 0 | 105,0 | 305,0 | 10105,0 | 10105,0 | 10105,0 | 10105,0 | 105,0 | 316,0 |
| Итого |  | 41251,0 | 0 | 105,0 | 305,0 | 10105,0 | 10105,0 | 10105,0 | 10105,0 | 105,0 | 316,0 |
| Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 2100,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 480,0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2100,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 480,0 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 2797,0 | 0 | 140,0 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 495,5 | 310, | 310,0 | 565,0 |
| Итого |  | 2797,0 | 0 | 140,0 | 325,5 | 325,5 | 325,5 | 495,5 | 310,0 | 310,0 | 565,0 |
| Мероприятия в сфере сбора и вывоза ТКО | БС | 1200,0 | 0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС | 902,1 | 0 | 178,0 | 376,2 | 347,9 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2102,1 | 0 | 1378,0 | 376,2 | 347,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ВСЕГО, в том числе: | 51630,6 | 150,0 | 2193,0 | 1626,7 | 11398,4 | 11051,0 | 11170,5 | 10985,0 | 985,0 | 2071,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БС - бюджетные средства | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС - внебюджетные средства | 48330,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы на 2017-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.16. Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2016 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения – город Богучар на 2017-2027 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с потребностями городского поселения – город Богучар;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории городского поселения – город Богучар;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики городского поселения – город Богучар в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения – город Богучар;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.