

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БОГУЧАР**

**БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 06 » июля 2021 года № 148 г. Богучар

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории городского поселения – город Богучар**

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, администрация городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории городского поселения – город Богучар.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Богучар – юрисконсульта С.А. Аксёнова.

Глава администрации

городского поселения – город Богучар И.М. Нежельский

 Приложение

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением администрации городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской областиот 06 июля 2021г. № 148  |

**НОРМАТИВЫ**

**состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории городского поселения – город Богучар**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование загрязняющих веществ | Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах (мг/дм3) |
| Взвешенные вещества | 9,96 |
| БПК5 | 2,32 |
| Сухой остаток | 1000,0 |
| Хлорид-ион | 300,0 |
| Сульфат-ион | 100,0 |
| Аммоний-ион | 0,50 |
| Азот амонийный | 0,39 |
| Нитрит-ион | 0,188 |
| Фосфаты (по Р) | 0,21 |
| Железо общ. | 0,25 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Нитрат-ион | 40,0 |
| Азот нитратный | 9,1 |
| АПАВ | 0,01 |
| ХПК | 26 |
| Марганец | 0,01 |